Перечень услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, оплата которых осуществляется за счет средств  платы  за содержание и ремонт помещений.

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (на общем имуществе многоквартирного дома).

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (на общем имуществе многоквартирного дома).

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт, мелкий ремонт электропроводки и др. в местах общего пользования многоквартирного дома).

4. Прочистка канализационного лежака.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

7. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

8. То же вентиляция.

9. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

10. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

11. Удаление с крыш снега и наледей.

12. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

13. Уборка и очистка придомовой территории.

14. Уборка подсобных и вспомогательных помещений.

15. Мытье лестничных клеток (окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д.).

16. Сбор мусора на контейнерных площадках  и его вывоз.

17. Покраска стен и потолков в подъезде не реже 1 раза в пять лет.

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2. Консервация центрального отопления.

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период.

1. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования.

2. Утепление чердачных перекрытий.

3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

5. Проверка исправности слуховых окон.

6. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

7. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

8. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

9. Ремонт и укрепление входных дверей.