План работ 2015

Содержание и текущий ремонт общего имущества

14

уборка придомовой территории

Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы

Понедельник-пятница

Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории

14

комплексная уборка контейнерой площадки

Вывоз ТБО, уборка контейнерной площадки

Через день

Удовлетворительное санитарное состояние  контейнерной площадки

15

Уборка мест общего пользования

Генеральная уборка

1 раз в год

Мытье стен, окон, дверей, полов

Влажная уборка

2-3 раз в неделю

Санитарное состояние лестничных площадках,

лифтовых кабин удовлетворительное

16

внешнее благоустройство

Санитарная обрезка деревьев

по решению собрания собственников,

17

аварийные ситуации - незамедлительно

18

Ремонт контейнерной площадки, замена контейнеров

по потребности

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВ МКД

- Осмотр общего имущества:

Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП)

Проводятся 2 раза в год (апрель-май-октябрь-ноябрь)

Результат: Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений

- Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях:

Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро-пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов здания (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки)

Проводится  1 раз в год  (май-сентябрь)

Результат: Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизия и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопровода водоотведения, проведение гидравлической промывки системы  теплоснабжения, плано-предупредительный ремонт электрооборудования с установкой светильников в местах общего пользования

- Техническое обслуживание общего имущества дома

Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания

Проводится постоянно

Результат: Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников

- Противопожарные мероприятия

Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме

Проводится постоянно

Результат: Профилактика случаев возникновения пожаров

- Система водоснабжения

- Ремонт или частичная замена  инженерных сетей

Проводится : по потребности

Результат: Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг

- Обслуживание приборов учета, снятие показаний

Проводится: ежемесячно

Результат: Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику для расчета, поддержание работоспособности

- Система водоотведения

- Ремонт или частичная замена  инженерных сетей

Проводится: по потребности

Результат: Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг

- Система теплоснабжения

- Ремонт или частичная замена  сетей

Проводится: по потребности

Результат: Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг

- Обслуживание приборов учета, снятие показаний

Проводится: ежемесячно

Результат: Передача данных по расходу поставщику для расчета, поддержание работоспособности

- Электроснабжение

- Проведение электротехнических измерений сопротивления

Проводится: 1 раз в 3 года

Результат: Заключение электротехнический испытаний

- Обслуживание приборов учета, снятие показаний

Проводится: ежемесячно

Результат: Передача данных по расходу поставщику для расчета, поддержание работоспособности

- Профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых

Проводится: 1 раз в квартал

Результат: Устранение неисправности в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования

- Уборка придомовой территории

Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы

Проводится: Понедельник-пятница с 8.00 до 16.30

Результат: Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории

- Вывоз ТБО, уборка контейнерной площадки

Проводится: 4-5 раз в неделю

Результат: Удовлетворительное санитарное состояние  контейнерной площадки

- Уборка мест общего пользования

- Генеральная уборка

Проводится 1 раз в год Мытье стен, окон, дверей

- Влажная уборка

Проводится: 2-3 раз в неделю мытье пола, кабины лифта

Результат: Санитарное состояние лестничных площадках,

лифтовых кабин удовлетворительное

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД

- Ремонт кровли

Частичный ремонт кровельного покрытия

Проводится: по потребности

Результат: Восстановление характеристик конструктивного элемента

- Ремонт фасада

Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя

Проводится: по потребности

Результат: Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя